| Anlage Hygieneplan Podologie (Fußpflege) | O3R2 |
| --- | --- |

| Händedesinfektion | WANN |
| --- | --- |
|  | vor Arbeitsbeginn, zwischen Umgang mit verschiedenen Patienten, nach Kontakt m. kontaminierten Material und bei Bedarf |
|  | WIE |
|  | Mind. 3 ml bis 5ml. Konzentrat 30 Sek. lang in die trockenen Hände nach DIN EN 1500 Händedesinfektion einreiben. |
|  | WOMIT |
|  | WER |
|  | Fachkraft, Hilfskraft |
| Händereinigung | WANN |
|  | Bei Verschmutzung, Umgang mit Lebensmittel, nach Toilettengang, nach Umgang mit Abfall. |
|  | WIE |
|  | Mind. 3 ml bis 5ml. Konzentrat Entnahme des Konzentrats aus Wandspender/ Taschenflasche. Aufschäumen, Gründlich abspülen. Mit Einmal-Handtüchern abtrocknen. |
|  | WOMIT |
|  | WER |
|  | Fachkraft, Hilfskraft |
| Händepflege | WANN |
|  | bei Bedarf, mehrmals täglich in die Haut einmassieren. Nach Händedesinfektion. |
|  | WIE |
|  | Mind. 1 ml Konzentrat Entnahme des Konzentrats aus Wandspender/ Taschenflasche. Gründlich einmassieren. Hautverträglichkeit beachten. |
|  | WOMIT |
|  | WER |
|  | Fachkraft, Hilfskraft |
| Hautdesinfektion | WANN |
|  | Vor Blutentnahmen, Vor Injektionen, Vor Punktionen. |
|  | WIE |
|  | Präparat aufsprühen, mit sterilisiertem Tupfer abreiben, nochmals aufsprühen. Einwirkzeit einhalten (30 Sek.). Bei talgdrüsenreicher Haut ist die Einwirkzeit zu erhöhen. |
|  | WOMIT |
|  | WER |
|  | Fachkraft |

| Stethoskop | WANN |
| --- | --- |
|  | Vor und nach Nutzung, Bei Bedarf, Vor Übergabe. |
|  | WIE |
|  | Abwischen oder mit alkoholischem Desinfektionsmittel satt einsprühen. Die Blutdruckmanschette ist bei Verschmutzung ggf. zu waschen. Desinfektionseinmaltücher. |
|  | WOMIT |
|  | WER |
|  | Fachkraft, Hilfskraft |
| Medizinprodukte | WANN |
|  | Vor und nach Nutzung täglich, Bei Bedarf, Regelreinigung, Vor Übergabe. |
|  | WIE |
|  | Feucht-Wisch-Methode, dabei darf keine Feuchtigkeit in das Geräteinnere eindringen. Nur geeignete Desinfektionsmittel RKI / VAH verwenden. Desinfektionseinmaltücher. |
|  | WOMIT |
|  | WER |
|  | Fachkraft, Hilfskraft |
| Absauggeräte | WANN |
|  | Vor und nach Nutzung täglich, Bei Bedarf, Regelreinigung, Vor Übergabe. |
|  | WIE |
|  | Oberfläche des Gerätes desinfizierend, Schlauchsysteme der Zentralsterilisation zuführen. Desinfektionsmittel RKI / VAH verwenden. Desinfektionseinmaltücher. |
|  | WOMIT |
|  | WER |
|  | Fachkraft, Hilfskraft |
| Oberflächen | WANN |
|  | Bei Bedarf, Arbeitstäglich, Mehrfachreinigung bei Infektionsgefahren |
|  | WIE |
|  | Feucht-Wisch-Methode, Einwirkzeiten beachten, Desinfektionsmittel RKI / VAH verwenden. Desinfektionseinmaltücher. |
|  | WOMIT |
|  | WER |
|  | Fachkraft, Hilfskraft, Reinigungskraft |

| Fußböden | WANN |
| --- | --- |
|  | Bei Bedarf, nach Kontamination sofort, Arbeitstäglich, Mehrfachreinigung bei Infektionsgefahren |
|  | WIE |
|  | Feucht-Wisch-Methode, Einwirkzeiten beachten, Desinfektionsmittel RKI / VAH verwenden. Grobe Verschmutzung vorab aufnehmen, Einmaldesinfektionstuch |
|  | WOMIT |
|  | WER |
|  | Fachkraft, Hilfskraft, Reinigungskraft |
| Infektionen | WANN |
|  | Bei meldepflichtigen Krankheiten nach IfSG, oder auf Anordnung des Gesundheitsamtes, oder Anordnung Hygienefachkraft, Unternehmensleitung |
|  | WIE |
|  | Feucht-Wisch-Methode, Einwirkzeiten beachten, Desinfektionsmittel RKI / VAH verwenden. Grobe Verschmutzung vorab aufnehmen, Einmaldesinfektionstuch |
|  | WOMIT |
|  | WER |
|  | Fachkraft, Hilfskraft, Reinigungskraft |
| Information | TRBA 250, Infektionsschutzgesetz |
|  | Das Tragen von Schmuck, Uhren, Nagellack, künstliche Fingernägel an Händen ist während des Dienstes nicht gestattet. Fingernägel kurz. Beim Umgang mit Flächen- und Instrumentendesinfektions-mittel sind geeignete PSA zu verwenden. |